附件1

**宁夏回族自治区节水型企业申报书**

**（ 年度）**

**申报单位： （盖章）**

**所属行业：**

**日 期：**

**宁夏回族自治区工业和信息化厅**

**宁夏回族自治区水利厅**

**宁夏回族自治区节约用水办公室**

**二〇一八年制**

**一、企业概况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | |
| 通信地址 |  | | | |
| 所属行业 |  | | 企业人数 |  |
| 法人代表 |  | | 电话/传真 |  |
| 节水管理部门 |  | | 电话/传真 |  |
| 节水管理负责人 |  | | 电话/传真 |  |
| 主要产品 |  | | 上年产量 | （t） |
| 上年总产值 | （万元） | | 取水许可证号码（自备取水） |  |
| 取水许可量 （自备取水） | 地表水 | | （m3） | |
| 地下水 | | （m3） | |
| 上年取用水总量 | 水厂供水 | | （m3） | |
| 自备取水 | 地表水 | （m3） | |
| 地下水 | （m3） | |
| 合计 | | （m3） | |
| 申请企业  自评结果 | 经对照建设评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本要求和技术指标，考核总分达到 分，符合节水型企业示范要求，申请审核验收。  申请企业：（公章）  年 月 日 | | | |
| 自备取水：指企业利用自建取水工程或设施直接从地表（河流、湖泊、水库、渠道、沟道等）或地下取用水资源。 | | | | |

**二、自评情况**

| 指标 | | 评分标准 | 分值 | 实绩 | 是否达标（自评分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 政策法规 | 生产工艺和设备符合国家产业政策；  不使用国家明令淘汰的用水设备和器具；  取用水手续合法；  新建、改建、扩建项目落实节水“三同时”、“四到位”制度。 | 一票否决 |  |  |
| 用水管理 | 生活用水与生产用水分别计量；  自建设施供水单独计量；  有水平衡测试报告，应符合GB/T 12452 要求；  近三年用水未超计划；  废污水排放未受到处罚。 |  |  |
| 管理指标 | 管理机构 | 成立用水管理组织得2分，否则不得分；  有领导负责用水、节水工作得2分，否则不得分；  有用水、节水管理人员得2分，否则不得分；  岗位职责明确得2分，否则不得分。 | 8 |  |  |
| 规章制度 | 有水资源节约、保护、管理等规章制度得2分，否则不得分；  建立节水目标责任考核制度得2分，否则不得分；  制定年度节水工作计划得2分，否则不得分；  内部实行用水计划管理得2分，否则不得分；  实行用水节奖超罚得2分，否则不得分；  有健全的节水统计制度得2分，否则不得分。 | 12 |  |  |
| 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图、计量网络图和计量器具台账得4分，缺1项扣1分，扣完为止；  定期对管道、设备、水表进行检测、检修，原始记录完整得2分，记录不完整扣1分，无记录不得分；  用水设备管理完好、运行正常得4分，存在问题发现1处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 统计分析 | 用水原始记录和统计台账完整规范得3分，少1项扣1分，不完整不规范扣0.5分，扣完为止；  有年度用水分析报告得2分，否则不得分；  按期向相关部门报送用水统计报表得5分，少1次扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 节水宣传 | 每年开展节水宣传教育、参加社会性节水宣传2次以上得4分，少1次扣2分，扣完为止；  生产、生活场所有节水宣传标语，生活用水点张贴节水标识得4分，检查缺少1处扣0.5分，扣完为止；  职工有节水意识得2分。 | 10 |  |  |
| 技术指标 | 单位产品取水量 | 符合《宁夏回族自治区有关行业用水定额》得12分，每高一个百分点扣1分，扣完为止。 | 12 |  |  |
| 水计量率 | 符合GB 24789 要求得10分，否则不得分。 | 10 |  |  |
| 重复利用率 | ≥85%（其中乙烯行业≥98%，火电、钢铁、石油炼制行业≥97%，味精行业≥92%，纺织染整行业≥45%，造纸行业≥70%）得6分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 冷却水循环利用率 | ≥95%得6分，每低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 用水综合漏失率 | ≤6%得6分，每高一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 废水排放达标率 | 达到100%得6分，每低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 节水型生活器具普及率 | 达到100%得2分，每低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 绿化节水灌溉率 | 达到100%得2分，每低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 鼓励性指标 | 非常规水利用 | 使用城市管网再生水得2分，否则不得分；  建设雨水集蓄利用或废水集中处理回用系统得1分，否则不得分；  路面采用透水铺装得1分，否则不得分。 | 4 |  |  |
| 废水回用率 | ≥50%（其中火电行业≥85%、钢铁行业≥75%、纺织染整行业≥20%）得4分，否则不得分。 | 4 |  |  |
| 蒸汽冷凝水回收率 | ≥50%（其中纺织染整行业≥98%、乙烯行业≥80%、石油炼制行业≥60%）得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |

自评负责人： 自评得分：

企业（盖章）：

日期：

**三、推荐意见**

|  |
| --- |
| 市工信主管部门、水行政主管部门意见：        （盖章）  年 月 日 |

填表说明

1、本表请用钢笔填写或者用微机打印，要求字迹清楚，填写内容具体、真实，数据计算正确。

2、内容填写不下时，可另附纸，但纸张规格须与报告书一致，一律采用A4纸。

3、本表须附申报企业自查总结、技术指标的计算依据、评价指标相关内容的证明材料等，并装订成册。

4、推荐意见一栏，由市工信局、水利行政主管部门填写。

5、本表及有关附件一式八份。

附件2

节水企业自查总结提纲

**一、企业概况**

（一）企业基本情况

包括企业地理位置（流域）、近三年的生产规模、产品结构、产量、产值、组织结构、员工人数等；

（二）企业相关生产情况

包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、主要用水环节和用水设备等；

（三）企业用水管理概况

包括企业取水水源（常规水源、非常规水源）、取水许可证或用水合同（协议）、取水不超计划证明、用水计量设备配备、水质数据监测、用水费用账单等及相关用水指标情况，如近三年取水量、水重复利用率、排水量、水计量率等。

（四）主要用水设备规模及其技术水平

包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设计图纸、具体配置、服务区域、运行情况、处理能力及主要用水设备的技术水平情况等。

（五）企业“十四五”节水目标及年度节水目标

包括企业“十四五”设定的节水总目标情况以及分年度节水目标，主要实现途径及保障措施等。

**二、节水管理工作情况**

（一）节水管理体系建立情况

1.节水管理体制机制相关文件，如有无领导负责用水、节水工作，有无专职用水、节水管理人员，岗位设置是否明确；

2.水资源节约、保护、管理等规章制度，如节水目标责任考核制度、年度节水工作计划制度、节水统计制度等；

3.企业内部计划用水管理情况，如是否实行用水节奖超罚等。

（二）节水计量器具配备管理情况

包括供水管网图、排水管网图、计量网络图和计量器具台账；管道、设备、水表等定期监测、检修的原始记录、报告；日常用水设备管理及运行状况记录台账、维修及校验记录；节水设施现场图片资料等。

（三）主要耗水设备管理情况

包括主要耗水设备日常运行管理台账，对设备进行监测、检修的原始记录及相关台账等。

（四）开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估情况

1.节水诊断、水平衡测试、用水量分析、用水效率评估；

2.近三年地方水行政主管部门核定的企业年度用水计划，包括年度计划取用水量、相关文件名称（文号）、下达文件单位等，说明是否有超计划用水的情况。

（五）实施用水定额管理情况

1.用水定额管理相关制度文件，如用水计划、节约用水监督、执行用水定额和取水计划申报等制度文件；

2.对重点用水环节开展用水总额监管情况的说明，如用水定额执行情况的自查报告。

（六）建立健全节水激励约束机制情况

包括是否制定节奖超罚相关节水规章制度文件，文件是否明确将用水计划分解到处室、车间等，是否建立节水激励与绩效挂钩等制度约束。

（七）开展节水宣传教育情况

包括节水管理培训、节水宣传教育等证明材料，如摄制节水宣传片、在主要用水场所及器具显著位置张贴节水标识、节水法律法规培训学习等。

（八）创新性工作开展情况

包括企业应用节水新技术、新工艺、新设备等情况的说明，如企业非常规水利用、废水回用、蒸汽冷凝水回收等技术、工艺简介、应用效果评价以及日常节水管理亮点工作概况、废水达标排放证明材料等。

（九）水效提升经验

1.企业节水管理经验，如企业在节水方面采取的管理措施、方法、制度以及取得的效果。

2.企业节水技术改造经验，如企业实施的重大节水技术改造工程，包括种类、数量以及因此取得的节水效益；采用的先进节水技术、装备和产品，采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

**三、****节水技术进步和技改实施情况**

（一）安排专项资金进行节水技术开发、技术进步情况

包括节水技术开发的专项资金来源及数量情况说明，以及应用改造后节水情况以及生产产品产能变化情况等。

1. 制定实施年度节水技术改造计划

包括实施年度节水技术改造计划相关情况说明，如计划内容、实施过程、改造资金，以及日常监督管理相关规章制度等。

1. 研发和应用节水技术、产品和工艺情况

包括研发和应用节水新技术、新产品、新工艺的情况，如采用的主要节水技术工艺流程和主要生产装置，以及对节水节能贡献程度等。

1. 淘汰落后产能、落后用水设备、生产工艺情况

包括淘汰落后产能、用水设备、生产工艺情况说明，如用水设备及器具、生产工艺和设备台账，是否使用国家明令淘汰的用水设备及器具，生产工艺和设备是否符合国家产业政策要求等。

**四、企业自查情况小结**

企业自评分情况，总结企业节水工作亮点，针对自查和计分过程中查找出的问题和不足，提出整改和保障措施。

**五、“十四五”时期企业在建或拟建的节水技改项目情况**

列表详细说明未来五年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如废水循环利用、非常规水利用等），简述项目名称、建设内容、开工时间、竣工时间、预计投资总额、预期节水效果等，节水管理措施（如用水管理负责人制度、合同节水管理等）。

附件3

节水型企业相关证明材料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 备 注 |
| 1 | 节水型企业申报书 | 企业出具 |
| 2 | 申报企业自查总结 | 企业出具 |
| 3 | 管理指标相关证明材料 | 企业出具 |
| 4 | 技术指标证明材料 | 近三年（含申报年）企业实际数据，企业出具 |
| 5 | 鼓励性指标证明材料 | 申报年企业实际数据，企业出具 |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求 | 近三年（含申报年）企业废水排放达标，由相应生态环境部门出具 |
| 7 | 取用水资源的合法手续 | 申报年内有效的取水许可证或经审查的水资源论证报告书（表） |
| 8 | 近三年用水不超计划的证明 | 由相应水利部门出具 |
| 9 | 企业水计量器具一览表、技术档案等相关材料 | 企业出具 |
| 10 | 企业水平衡测试报告 | 近五年，企业出具 |